锡署环审书〔2024〕38号

锡林郭勒盟生态环境局

关于内蒙古贺斯格农牧业科技有限公司

优质肉牛繁育基地建设项目

环境影响报告书的批复

内蒙古贺斯格农牧业科技有限公司：

你单位报送的《内蒙古贺斯格农牧业科技有限公司优质肉牛繁育基地建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于锡林郭勒盟乌拉盖管理区贺斯格乌拉牧场额尔敦陶勒盖分场，扩建项目不新增占地,项目建成后年存栏15000头肉牛，出栏10830头肉牛。本次扩建主要新建牛舍3座、活动场所6座、粪便堆场1座、危废暂存间1座，其余均依托原有牛舍及其辅助设施。《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点和拟采取的污染防治措施及下述要求进行建设。

- 二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作。

（一）严格落实各项大气污染防治措施。项目牛舍采用干清粪工艺，加大清污次数，保证做到日产日清；定期对牛舍等场所喷洒消毒液、除臭剂。堆粪场定期喷洒除臭剂，及时清运牛粪。牛舍区及堆粪场采取上述措施后满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）以及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中排放标准限值要求。饲料加工车间全封闭、在搅拌机进料口上方设置喷淋装置，搅拌时加入一定量的水，以保持饲料的湿度可降低粉尘产生量，粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放限值。食堂油烟经油烟净化器处理后可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）浓度。

（二）严格落实固体废物污染防治措施。项目牛舍采用干清粪工艺，清理出的牛粪运往堆粪场后同饲料残渣、废垫料定期外售至有机肥厂用于生产有机肥；病死牛及分娩物经消毒处理后冷冻暂存，委托第三方单位无害化处理；医疗垃圾暂存于厂区危废暂存间后交由有处置资质的单位进行集中清运处理；生活垃圾经垃圾箱集中收集后由当地环卫部门统一处理。

（三）严格落实各项水污染防治措施。养殖过程中产生的牛尿、牛粪落入牛舍内，粪污内水分自然挥发及肉牛日常踩结，形成粪床，粪床每天清理一次。项目清粪方式采用干清粪工艺，利用机械+人工干法清粪方式将粪污及时清运至堆粪场后定期外售至有机肥厂用于生产有机肥。生活污水经化粪池处理后，定期拉运至城镇污水处理厂处理，不外排。

- （四）严格落实噪声防治措施。项目采取合理平面布局，选用低噪声设备，采取隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声均能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

（五）切实落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则采取分区防渗，其中办公生活区周围地面、服务用房地面（干草棚、草料库等）、门卫室地面及场区道路等采取简单防渗措施;牛舍、活动场、化粪池、青贮窖、堆粪场采取一般防渗措施;危废暂存间采取重点防渗措施。危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，所有防渗措施均执行《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)标准。

（六）强化环境风险防范措施。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

（七）严格落实运营期污染源监测计划。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。按照相关标准、规范等要求，落实《报告书》提出的环境管理及监测计划，设置水质监测井，对区域地下水进行长期跟踪观测，及时掌握地下水水质变化情况。强化无组织排放源管理，制定自行监测方案，落实环境管理与监测计划，按规定开展自行监测和信息公开。如出现污染物超标情况，应立即查明原因并采取进一步污染物减排措施。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实污染防治措施设计要求。应将优化和细化后的各项污染防治措施及概算纳入设计以及施工等招标文件及合同，并明确责任。按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局乌拉盖管理区分局对该项目各项污染防治措施落实情况进行监督检查和管理。

- 锡林郭勒盟生态环境局

- 2024年11月19日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局乌拉盖分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室             2024年11月19日印发