西环审表〔2024〕27号

关于西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司

包尔呼舒高布露天煤矿疏干水供水工程

环境影响报告表的批复

西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司：

你单位报送的《西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司包尔呼舒高布露天煤矿疏干水供水工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。由锡林郭勒盟生态环境局西乌旗分局委托内蒙古环保投资集团有限公司锡林郭勒盟分公司对《报告表》进行了技术评估，出具了评估报告（锡环投评估表[2024]29号）。经研究，现批复如下：

- 一、项目位于锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦花镇宝日胡舒嘎查、巴彦温都尔嘎查、巴彦胡博嘎查境内。本工程将意隆煤矿的疏干水供给给玉龙矿业作为生产用水使用，考虑到意隆矿业已有两座蓄水池，调蓄功能可由蓄水池实现，玉龙矿业具有1座高位水池用以储存其生产用水，因意隆有可实现调蓄功能的构筑物，本工程需新建加压泵站一座（新建加压泵站由取水阀门井、取水管道（335m取水管道）、吸水井、主厂房、流量计井及出水阀门井组成）并新建25.06km输水管线。本项目不设取土场、弃土场。项目工程总投资为3204.66万元，其中环保投资为184万元，占总投资的5.74%。

《报告表》认为，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类建设项目，符合国家及地方产业政策。项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地、水产种质资源保护区的核心区、国家一级公益林等禁止开发区域，不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。依据《锡林郭勒盟生态环境准入清单》（2023年版）中“锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗生态环境准入清单”，本项目属于一般管控单元（ZH15252620001），符合该环境管控单元空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求。综上，该项目符合“三线一单”及准入要求。

二、项目在设计、建设和运营过程中应做好以下工作。

1、大气污染防治措施。施工单位在施工过程中尽量缩减施工作业面积，采取施工现场加设围挡等封闭式作业的方式减少扬尘扩散；建筑材料的堆场及混凝土搅拌场应定点定位、临时土方集中堆放，表面采取遮盖保护网、喷淋保湿等防护措施，以降低扬尘扩散对环境的影响；施工现场及道路适时洒水抑尘；施工运输车辆减速行驶，抑制尘土飞扬；控制车辆装载量并采取密闭或者遮盖措施；避免大风天气施工；施工扬尘须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求；加强在用施工机械的维修、保养，使其保持良好的技术状态；施工车辆排放废气须满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及其修改单中第四阶段的标准限值要求；推荐采用半自动焊接方式，烟尘产生量较小；焊接时如果距敏感点较近，应注意进行遮挡。工程运营期正常状态下无废气产生。

2、水污染防治措施。施工期废水主要为管道试压废水、生活污水。工程试压水采用无腐蚀性的清洁水，可重复利用，本段试压排水可直接打到下一管段作为试压用水重复利用。试压用水不具有腐蚀性，主要含悬浮物且浓度很小，属清洁下水，试压水用于沿线施工作业带洒水抑尘。施工人员生活污水一般为低浓度污水，生活污水依托施工区域内公厕处理。工程运营期正常状态下无废水产生。

3、固废污染防治措施。项目不设施工营地，产生的生活垃圾统一收集后由环卫部门处理；施工废料部分可回收利用，不能利用部分由建设单位集中收集并作为一般固废运至一般固废填埋场进行填埋；管道建好后需要进行清管、试压，清除铁锈以及杂物，主要成分为焊渣、铁锈和泥土，属于一般工业固废，收集并作为一般固废运至一般固废填埋场进行填埋。工程运营期正常状态下无固体废弃物产生。

4、声环境保护措施。施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的工况；合理安排施工时间，提高操作水平，与周围居民做好沟通工作，减少对敏感地点的影响，防止发生噪声扰民现象；施工过程中可根据情况适当建立单面声障，尤其距离村庄较近一侧；合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高；制定合理的运输线路，严禁运输车辆及其他施工车辆进出施工现场、路过村镇时鸣笛。建设单位在加压泵站设计中，尽量减少弯头、三通等管件，在满足工艺的前提下，控制水流速度，降低加压泵站水流噪声；尽可能选用低噪声设备；加压泵站选址尽量远离居民区；在初步设计时，对噪声源进行优化布局，对噪声源强扩散与厂界围墙的方位进行调整，对平面布置进行合理设计；对加压泵站周围栽种树木进行绿化。

5、生态环境保护措施。施工单位应严格控制施工作业带范围；不得在施工作业带范围以外从事施工活动，严禁在规定的行车路线以外的地方行驶和作业，保持路外植被不被破坏；项目尽量利用原有公路或已有工程的伴行路进行施工作业，仅在部分路况条件较差的地段，进行整修，施工车辆要沿已有车辙行驶，杜绝车辆乱碾乱轧的情况发生，不随意开设便道；严禁施工材料乱堆乱放，划定适宜的堆料场；施工结束后，应尽快恢复地貌；施工时，对管沟开挖的土壤做分层开挖、分层堆放，分层回填压实；对管沟回填后多余的土方，应均匀分散在管道中心两侧；若有集水的可能，需采用管沟多余土或借土填高以防地表水汇集，回填土与周围地表坡向保持一致，严禁管沟两侧有集水环境存在；施工结束后及时清理、松土、覆盖收集的耕作土，复耕或选择当地适宜植物及时恢复绿化，及时进行土地整治和施工迹地恢复，尽可能恢复原地貌及原有土地利用功能；加强施工人员的环保意识。项目运营期建设单位应及时恢复临时占地的地表植被，在恢复植被时应结合评价区内现有植被种类及景观设计；建设单位应委托相关单位开展本项目因管道施工临时占地破坏的农田和草地修复工作，落实生态恢复措施和生态恢复工程，并对其进行考核。根据不同施工段分别进行自然恢复和人工辅助自然恢复。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

（一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。

（三）项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局西乌旗分局对该项目各项污染防治措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2024年10月18日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队、盟生态环境局西乌旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室                  2024年10月18日印发